ICS 11.020

CCS C 59

DB21

辽宁省地方标准

DB21/T XXXX—2025

公共场所卫生自查规范 总则

Norms for self-inspection of the hygiene of public places General requirements

XXXX -XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

辽宁省市场监督管理局 发布

目   次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 自查原则	2

5 自查要求	2

6 自查内容	3

7 结果应用	5

前  言

《公共场所卫生自查规范》为系列标准，分为若干个部分：

——第1部分：总则

——第2部分：住宿场所

——第3部分：沐浴场所

——第4部分：游泳场所

——第5部分：美容美发场所

——根据公共场所卫生管理和自查工作实际需要，包括其他类公共场所自查规范。

本部分为《公共场所卫生自查规范》的第1部分。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由辽宁省疾病预防控制局提出并归口。

本文件起草单位：辽宁省疾病预防控制中心、XXXX。

本文件主要起草人：

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址XXXX。

文件起草单位通讯地址沈阳市浑南区金枫街168号，联系电话XXXX。

公共场所卫生自查规范 总则

- 范围

本文件规定了公共场所卫生自查的术语和定义、自查原则、自查要求、自查内容和结果应用。

本文件适用于辽宁省行政区域内取得卫生许可证的公共场所的卫生自查和管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 37487-2019《公共场所卫生管理规范》

GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》

GB 37489-2019《公共场所设计卫生规范》

WS 696-2020《新冠肺炎疫情期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理卫生规范》

WS 10013-2023《公共场所集中空调通风系统卫生规范》

WS/T 10005-2023《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》

WS/T 10004-2023《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》

WS 696-2020《新冠肺炎疫情期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理卫生规范》

WS 698-2020《新冠肺炎疫情期间重点场所和单位卫生防护指南》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

公共场所  public places

是在自然环境或人工环境的基础上，根据公众生活和社会活动的需要，由人工建成的具有多种服务功能的封闭式和开放式的公共设施，供公众进行学习、工作、旅游、娱乐、购物、美容等活动的临时性生活环境。

集中空调通风系统  central air conditioning ventilation system

为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定要求，而对空气进行集中

处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。

公共用品用具  Appliances for public use

指美容美发场所和美容美发操作过程中使用的，与顾客密切接触的物品。美容用品用具包括美容棉（纸）、倒膜用具、修手工具、眉钳、刷子、梳子、美容盆、美容仪器等物品；美发用品用具包括围布、毛巾、刀剪、梳子、推子、发刷、胡刷等物品。

卫生自查  self-inspection of the hygiene

指公共场所经营者在经营活动中对本公共场所遵守卫生法律、法规、标准、规范情况进行检查，并对发现的问题进行整改的自我管理活动。

健康危害事故  health hazard accidents

指公共场所内发生的因空气质量、水质不符合卫生标准、用品用具或设施受到污染导致的群体性健康损害事故。

- 自查原则

  - 基本原则

    - 公共场所经营者应落实卫生安全主体责任，规范经营行为，加强自律，提升卫生质量。

    - 卫生自查遵循规范、真实、公开的原则。卫生自查实行信用承诺制度，确保自查结果真实性。

  - 动态管理原则

公共场所依据日常卫生管理、随机抽查、卫生风险高低等动态调整自查频次。对重点点位、关键环节的卫生风险全面自查，及时遏制公共卫生风险和乱象，防止健康危害事故发生，提升卫生管理质量。

  - 持续改进原则

    - 公共场所法定代表人或者负责人是卫生自查工作的第一责任人。

    - 经营单位应明确执行部门，配备专兼自查管理人员负责本单位卫生自查工作。

    - 经营单位应建立卫生自查制度，组织开展自查，制止、纠正、报告不合规行为。

    - 经营者应当加强自身卫生安全风险管理，完善风险识别、评估和防控措施，及时采取防范措施，整改到位、消除隐患。

- 自查要求

  - 自查流程

    - 自查计划

- 应建立卫生自查工作组织，制定年度工作计划，包括自查内容、工作要求、时间安排、职责分工等。

    - 自查准备

自查前应做好人员和物资准备，并组织人员开展公共场所相关卫生法律、法规、标准、规范的培训。

    - 自查实施

- 根据不同公共场所卫生学特点，每半年至少开展一次自查并建立卫生自查档案，自查结果不合格的应制定有针对性的整改方案，立即消除卫生风险隐患，确保公共场所卫生质量。

  - 自查方法

    - 自查表

根据公共场所卫生学特点、卫生风险以及卫生管理要求等，建立各类公共场所自查规范和自查表。

    - 自查表要素

自查表包含基本信息、正文、落款和备注，根据风险等级，指标项目分为关键项目和一般项目。

    - 自查表和卫生状况

根据自查表先对关键项进行自查，若有一项不符合规范要求，本次自查结果不合格；若关键项符合要求，则根据自查表内容进行赋分，根据分值判定自查结果。

- 自查结果和卫生状况对应表

| 自查结果 | 标化分 |
| --- | --- |
| 优秀 | ≥90 |
| 良好 | 70-89 |
| 一般 | 60-69 |
| 不合格 | ＜60 |

- 自查内容

  - 设计卫生要求

    - 总体布局和功能分区应符合GB 37487、GB 37489的要求。

    - 公共场所暖通空调、给水排水、采光照明和病媒生物防治应符合GB 37489.1，各类场所的单体设计要符合各类场所设计卫生规范的要求。

  - 基本卫生要求

    - 公共用品用具的清洗消毒、存放、运输、保洁应符合GB 37488要求，有标志标识，有效防止交叉污染和二次污染

    - 物品的配置和储存应执行进货验收制度，保证产品质量，标签标识规范。配置要求符合GB 37487附录A。

    - 公共场所提供杯具、拖鞋等公共用品用具且自行清洗消毒的，应设置专用清洗消毒间。

    - 外送洗应选择有资质和能力的单位洗涤公共用品。应签订洗涤合同，建立外送管理台账，有交接记录。洗涤后的公共用品符合GB 37488要求，有合格检测报告，储存、运输应有保洁措施。

    - 应采取有效控制措施，确保室内空气质量、物理因素、公共用品用具、水质（生活饮用水、游泳池水、沐浴用水等）和集中空调通风系统的卫生指标符合GB 37488、GB 5749和WS 10013要求。公共场所包含地下空间的要符合GB/T 17216的要求。

    - 应充分利用门窗自然通风,保持室内空气清新、无异味。人群密度高、自然通风不良的应安装机械排风设施且能正常使用。使用热水器的应有强排风功能，燃烧产生气体应排到室外。集中空调通风系统运行管理符合WS 10013、WS/Tv10004、WS/T 10005和WS 696的要求。

    - 应设置病媒生物防治设施，如纱窗、门帘、风幕机等；根据当地病媒生物的特点和滋生季节制定防治计划和措施，消除病媒生物滋生地，定期对病媒生物防治设施进行检查维护，保证正常使用。

    - 应在不同公共场所的相应的位置设置标志标识，如禁烟标志、禁浴标志、禁游标志。清洗消毒间、清洁物品储藏间、公共卫生间、染烫发间、洗衣房等功能房间宜设置固定标牌。污染物品回收设施、有毒有害物品存放设施等应有标识，明确用途，易于区别。

    - 应当设置醒目的禁止吸烟警语和标志。室外公共场所设置的吸烟区不得位于行人必经的通道上。不得设置自动售烟机。经营者应开展吸烟危害健康宣传，配备专（兼）职人员对吸烟者劝阻。

  - 卫生管理要求

    - 公示要求

- 应当在醒目位置如实公示公共场所卫生许可证、卫生检测结果和卫生信誉度等级。

    - 卫生管理组织

- a）公共场所应设立卫生管理部门或配备专（兼）职卫生管理人员，具体负责卫生管理和自查工作。

b）应根据卫生法律、法规、标准、规范要求和本单位实际情况建立卫生管理制度，并对制度执行情况进行经常性检查。

c）应制定切实可行的卫生操作规程并组织从业人员学习，在工作中严格执行。

    - 卫生检测

- 应按照卫生标准、规范的要求对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测，检测每12个月不少于一次，并对卫生检测报告的真实有效性负责；检测结果不符合卫生标准、规范要求的应及时整改。

    - 卫生管理档案

公共场所应建立卫生管理档案，卫生管理档案内容符合GB 37487要求。

  - 从业人员卫生要求

    - 健康体检

a）应每年组织从业人员进行健康检查，从业人员取得健康合格证明后方可上岗。

b）经营者对从业人员健康证明的真实有效性负责，不得出具虚假健康证明。

    - 从业人员培训

a）公共场所组织从业人员参加公共场所卫生法律法规和卫生知识培训，经考核合格后方可上岗。

b）应有相应的培训、考核资料和记录。在岗从业人员应每2年复训一次。

    - 从业人员个人卫生

应保持良好的个人卫生，着清洁工作服上岗。

  - 传染病和健康危害事故处置

——应执行各项卫生管理制度，卫生设施应正常使用，保证卫生质量符合卫生要求；

——定期检查各项卫生制度、操作规程落实情况，及时消除健康危害隐患，防止传染病传播流行和健康危害事故的发生；

——发生传染病和健康危害事故，经营者应按卫生法律法规要求及时报告；

——制定传染病、健康危害事故应急预案，发生传染性疾病流行和健康危害事故时，应立即处置，防止危害扩大；

——从业人员有传染病感染症状时，应脱离工作岗位，排除传染性疾病后方可重新上岗；

——应在合适的公共场所放置安全套或设置安全套发售设施。

——公共场所发生传染病事件时，可参照WS 696、WS 698进行自查管理。

- 结果应用

    - 自查结果作为卫生监督量化分级等的重要参考因素，实施差异化分类管理。

    - 宜使用信息化手段，鼓励公共场所经营者在线上报自查结果，接受社会监督。

    - 鼓励公共场所行业协会应用自查制度加强行业自律，督促指导公共场所开展卫生自查。

    - 公共场所卫生自查工作坚持政府指导、机构负责、全员参与、奖惩并重。

_________________________________