ICS 11.020

CCS C 59

DB21

辽宁省地方标准

DB21/T XXXX—2025

沐浴场所卫生自查规范

Norms for self-inspection of the hygiene of bathing buildings

XXXX -XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

辽宁省市场监督管理局 发布

目   次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 自查原则	1

5 自查要求	1

6 自查内容	2

7 结果应用	4

附录A	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由辽宁省疾病预防控制局提出并归口。

本文件起草单位：辽宁省疾病预防控制中心、XXXX。

本文件主要起草人：

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址XXXX。

文件起草单位通讯地址沈阳市浑南区金枫街168号，联系电话XXXX。

沐浴场所卫生自查规范

- 范围

本文件规定了沐浴场所卫生自查的术语和定义、自查原则、自查要求、自查内容、结果应用。

本文件适用于辽宁省行政区域内取得卫生许可证的沐浴场所的卫生自查管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 37487-2019《公共场所卫生管理规范》

GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》

GB 37489.1-2019《公共场所设计卫生规范 第1部分：总则》

GB 37489.4-2019《公共场所设计卫生规范 第4部分：沐浴场所》

WS 10013-2023《公共场所集中空调通风系统卫生规范》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

沐浴场所  bathing buildings

为消费者提供淋浴、盆浴、池浴、药浴、桑拿、SPA等为主，或配备保健按摩、修脚、休闲健身、

沐浴等相关服务的场所。

循环净化系统  circulating purification water supply system

是指将使用过的浴池水，按规定的流量和流速从池内抽出，经过滤净化装置，使池水澄清并符合相关水质标准后，再送回浴池内重复使用的系统。

- 自查原则

沐浴场所应落实卫生安全主体责任，按《公共场所卫生自查规范 总则》的4自查原则执行。

- 自查要求

  - 自查流程

- 沐浴场所卫生自查流程按《公共场所卫生自查规范 总则》5.1执行。

  - 自查方法

    - 沐浴场所自查表详见附录A。

    - 应结合地区文旅特色、旅游旺季及节假日沐浴场所的需求，加大自查频次，保障健康需求。

    - 根据沐浴场所自查表先自查关键项，若有一项不符合要求，本次自查结果不合格；关键项符合要求的，则根据自查表进行逐项赋分，根据分值判定自查结果。

    - 自查不合格的要制定整改方案和措施，立即消除卫生风险隐患，确保沐浴场所卫生质量。

- 自查内容

  - 设计卫生要求

    - 沐浴场所经的总体布局和功能分区应符合GB 37487和37489.4的要求。

    - 设浴池的沐浴场所应设池水处理机房和消毒剂专用库房，不得与沐浴区、更衣室、休息室连通。不宜设在地下。

    - 沐浴场所的沐浴区、更衣室、清洗消毒间、消毒剂专用库房、公用公共卫生间、储藏间等单体应符合GB 37489.1和37489.2的要求。

    - 沐浴区应设机械通风和除湿设施，保证空气流通和湿度。更衣室应设供暖和通风设施。使用燃气或燃煤的区域应设机械排风和有毒有害气体监测报警装置。沐浴场所风管及配件材质应防腐。

    - 浴池水处理设备不得与淋浴用水、饮用水管道联通。应设毛发过滤装置。

  - 基本卫生要求

    - 沐浴区

a）应分设男、女淋浴区，相邻淋浴喷头间距不应小于0.9 m，宜设置淋浴隔断。

b）墙壁及天花板用耐腐、耐热、防潮、防水材料；天花板有防止水蒸气结露的措施；地面耐腐、防渗、防滑,便于清洁消毒，地面有一定坡度和排水系统。

c）淋浴区相邻区域应设公共卫生间，公共卫生间地坪应低于淋浴区。

    - 卫生设施设备

沐浴场所设有浴池的应有浴池池水循环净化处理装置并定期清洗、消毒和维护，保持设备正常运行。

    - 沐浴用水

a）使用的原水应符合GB 5749要求。浴池水应循环净化处理，循环净化装置应正常运行，营业期间每日补充足量新水，池水水质符合GB 37488要求。

b）严禁外购工业用水。外购热水应索证管理，包括营业执照和所供热水的检测合格报告，指标应符合GB 5749要求。

c）淋浴水、浴池水供应管道、设备、设施等系统的运行应避免产生死水区、滞水区，淋浴喷头、热水龙头应保持清洁。

d）应在前厅吧台、更衣室入口等醒目处设置“禁止性病、传染性皮肤病患者沐浴”警示性标志，标志符合固定耐用的要求。

    - 公共用品用具

- a）沐浴场所要严格执行毛巾、浴巾、茶杯、口杯、拖鞋等公共用品用具换洗消毒规定，清洗消毒后的公共用品用具应符合GB 37488要求。未清洗消毒的用具不得供顾客使用。

b）公共休息区域供顾客重复使用的坐垫、抱枕、毛毯等纺织品应定期清洗消毒。休息区的座椅、榻榻米等坐卧设施应定期清洁。

c）沐浴场所公共用品用具存放、运输应有效防止交叉污染和二次污染，已清洗消毒的用品用具存放容器和污染物品回收容器应分开专用，有标志标识。应放置在专门的储藏间（区域）。

d）沐浴场所公共用品用具消毒应选择合适的方法，清洗消毒过程规范，保证效果。清洗消毒过程有记录，包括消毒时间、人员、方法和消毒物品的种类、数量等。

    - 物品的配置和储存

卫生相关产品应执行进货验收制度，保证产品质量，标签标识规范。物品采购、出入库有记录，做到先进先出。索证、验收、出入库记录等资料保存2年。

    - 专用消毒间

a）提供毛巾、浴巾、杯具和拖鞋等公共用品用具，具且自行清洗消毒的，应设置专用清洗消毒间。采用物理法消毒杯具的消毒间内应有清洗水池和消毒柜。釆用化学法消毒杯具的，消毒间内应设杯具专用的去污池、消毒池、清洗池。消毒池的容量、深度应能满足浸泡消毒的需要。

b）毛巾、浴巾外送洗的，应选择为社会提供洗涤服务的单位进行清洗消毒。应签订洗涤合同，建立外送管理台账，有交接记录，储存、运输应有保洁措施。洗涤后的公共用品符合GB 37488要求，有合格的卫生检测报告。

    - 卫生质量要求

- a）空气质量、物理因素、公共用品用具、生活饮用水、沐浴用水和集中空调通风系统的卫生指标要分别符合GB 37488、GB 5749和WS 10013的要求，且能够提供卫生检测合格报告。

b）应加强沐浴场所通风换气及除湿，保持市内空气清新、无异味。人群密度高、自然通风不良的应安装机械排风设施且能正常使用。使用热水器应有强排风功能，燃烧产生气体应排到室外。

    - 病媒生物防治

应设置或安装病媒生物防治设施，例如纱窗、门帘、风幕机等；提倡用物理法，根据当地病媒生物的特点和滋生季节制定防治计划和措施，消除病媒生物滋生地，定期对沐浴场所内病媒生物防治设施进行检查维护，保证正常使用。

    - 控烟

a）应当设置醒目的禁止吸烟警语和标志。室外公共场所设置的吸烟区不得位于行人必经的通道上。不得设置自动售烟机。

b）经营者应开展吸烟危害健康宣传，配备专（兼）职人员对吸烟者劝阻。

  - 卫生管理要求

    - 公示要求

- 沐浴场所经营者应当在醒目位置如实公示公共场所卫生许可证、卫生检测结果和卫生信誉度等级。

    - 卫生管理组织

- a）应设立卫生管理部门或配备专（兼）职卫生管理人员，具体负责本公共场所的卫生管理工作。

b）应根据卫生法律法规、卫生标准、规范的要求和本单位实际情况建立健全卫生管理制度，并对制度执行情况进行经常性检查。卫生管理制度符合GB 37487要求。

c）应根据沐浴场所经营特点制定相应的卫生操作规程。应组织从业人员学习卫生操作规程，保证从业人员掌握本岗位的卫生操作要求，并在工作中严格执行。

    - 卫生检测

- 住宿场所的卫生检测按《公共场所卫生自查规范 总则》6.3.3执行，设置集中空调通风系统的还应当按WS 10013的要求对其进行检测。

    - 卫生管理档案

沐浴场所应建立卫生管理档案，内容符合GB 37487要求。设置集中空调通风系统的还应建立集中空调卫生管理档案，内容符合WS 10013的要求。

  - 从业人员卫生要求

    - 从业人员卫生要求按《公共场所卫生自查规范 总则》6.4要求执行。

    - 提供搓澡、按摩及足浴等服务人员在服务前应清洁手部。

  - 传染病和健康危害事故处置

- 传染病和健康危害事故处置要求按《公共场所卫生自查规范 总则》6.5要求执行。

- 结果应用

    - 沐浴场所应加强自查结果公示，接受社会监督。

    - 自查结果作为沐浴场所卫生监督量化分级的重要参考因素。

    - 宜使用信息化手段，鼓励沐浴场所经营者在线上报自查结果。

- 沐浴场所卫生自查表

| 单位名称 |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 卫生许可证编号 |  |  |  | 经营范围 |  |  |  |  |
| 自查内容 | 分值 | 评查标准 |  |  |  | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 1.关键项 | ※ | 消毒间或消毒设施设置合理，环境整洁，正常使用 |  |  |  |  |  |  |
|  | ※ | 重复使用的用品用具按规定一客一换一消毒 |  |  |  |  |  |  |
|  | ※ | 按规定报告和处置传染病和健康危害事故 |  |  |  |  |  |  |
| 2.卫生管理组织 | 2 | 卫生管理组织体系健全 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 配备卫生管理人员且职责明确 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 卫生管理制度齐全并明示 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 卫生管理档案齐全且按要求管理保存 |  |  |  |  |  |  |
| 3.从业人员 | 4 | 经卫生培训考核上岗 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 持有效健康合格证明 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 个人卫生良好并着洁净工作服 |  |  |  |  |  |  |
| 4.卫生公示 | 4 | 卫生许可证有效且于醒目位置公示 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 卫生检测结果于醒目位置公示 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 卫生信誉等级标识于醒目位置公示 |  |  |  |  |  |  |
| 5.卫生检测 | 4 | 每12个月按要求至少开展一次卫生检测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 卫生检测结果符合卫生标准、规范要求 |  |  |  |  |  |  |
| 6.禁止吸烟 | 2 | 设置醒目的禁止吸烟警语和标识 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 配备吸烟劝阻员，未摆放烟具、售烟机 |  |  |  |  |  |  |
| 7.禁浴标志 | 4 | 设置醒目“禁止性病、传染性皮肤病患者沐浴”警示标志 |  |  |  |  |  |  |
| 8.卫生设施设备 | 4 | 布草储藏间及设施按规定设置，环境整洁，能常使用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 使用后的布草按规定单独、密闭存放 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 棉织品洗涤房间设置合理，环境整洁，设施设备正常使用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 公共卫生间设置合理，环境整洁，设施设备正常使用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 按规定设置病媒生物防治设施并正常使用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 浴池水循环净化处理装置并正常运行，每日补充足量新水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 除湿、机械通风装置运行良好 |  |  |  |  |  |  |
| 9.公共用品用具 | 4 | 按操作规程消毒，消毒过程有记录 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 消毒后采取保洁措施，密闭存放 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 配备数量满足经营需要（含更衣柜） |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 更衣区域环境卫生整洁、无异味，定期清洁消毒 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外送清洗建立管理台账和交接验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 卫生质量符合卫生标准、规范要求 |  |  |  |  |  |  |
| 10.卫生相关产品 | 2 | 消杀药剂、涉水产品、化妆品等产品的质量符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 执行进货验收制度，实行索证管理 |  |  |  |  |  |  |
| 11.集中空调通风系统 | 6 | 设置及运行维护符合标准规范的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  | 标化得分 |  |  |  |  |
| 说明：根据被评查单位实际情况确定合理缺项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人（签字）： 自查人员（签字）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________