附件 3：

辽宁省地方标准《医疗废物中转贮存设施设备医院感染管理技术规范》

编制说明

《医疗废物中转贮存设施设备医院感染管理技术规范》编制组

二〇二三年七月

目  录

1  工作简介	 1

1.1 任务来源	 1

1.2  协作单位	 1

1.3 主要起草人 	 1

1.4 主要工作过程 	 1

2  标准编制原则和技术路线	 2

3  制定标准的必要性和意义性	2

4  主要技术内容及说明	2

4.1  适用范围 	 3

4.2  规范性引用文件 	 3

4.3 术语和定义 	3

4.4 管理要求 	 3

4.5 人员要求 	 3

4.6 医疗废物中转贮存设施设备医院感染管理技术要求 	3

4.7 建筑基本原则、基本要求 	3

4.8 设备设施基本要求 	4

4.9 附录 A 医疗废物中转贮存设施配备运作操作规程 	4

4.10 附录 B 医疗废物中转贮存设施设备运行监督标准	4

5  标准实施的社会经济效益	4

《医疗废物中转贮存设施设备医院感染管理

技术规范》编制说明

1  工作简介

1.1 任务来源

为加强全省医疗卫生机构医疗废物的暂时暂时贮存设施、设备的标准化管理,防止疾病传播，保护环境，保障人体健康,确保医疗安全，切实贯彻《传染病防治法》、《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等法律法规。辽宁省人民医院即辽宁省基层卫生协会医院感染管理专业委员会主任委员单位负责组织《医疗废物中转贮存设施设备医院感染管理技术规范》的编制工作。

1.2 协作单位

本标准由辽宁省人民医院即辽宁省基层卫生协会医院感染管理专业委员会主任委员单位提出。

标准主要起草单位：辽宁省人民医院、中国医科大学附属第一医院、中国医科大学附属盛京医院、中国医科大学附属第四医院、辽宁省肿瘤医院、沈阳市卫生健康监督中心、沈阳市疾病预防控制中心、大连医科大学附属大连友谊医院、大连医科大学附属第三医院、沈阳市第一人民医院、沈阳医学院附属二院、大连大学附属中山医院、辽宁中医药大学附属一院、葫芦岛市中心医院。

1.3 主要起草人

标准主要起草人：韩克军、刘显辉、刘丹、黄牧、贾祝强、刘馨、宋鑫、张波、吴菲、朱婉、王海旭、赵洋、毛羽丰、陈明、汉景红等。

1.4 主要工作过程

从贯彻落实现有医疗废物管理条例的实际需求出发，结合我省医疗机构实际，辽宁省基层卫生协会医院感染管理专业委员会组织长期从事医院感染管理的相关技术人员成立了标准编制组。编制组调研了《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中华人民共和国卫生部令第36号2003.10.15，《辽宁省医疗废物管理条例》（2021年10月1日施行）等法律法规的实施情况及国内外对医疗废物处理处置全过程的法规、标准等要求和发展趋势，向相关行业的专家进行了咨询，并召开了多次专家研讨会。编制组提出了制订本标准的具体建议，并对制订标准的可行性进行了分析论证，并广泛征求各级医疗机构意见意见，形成《医疗废物中转贮存设施设备医院感染管理技术规范》。

2  标准编制原则和技术路线

遵照《传染病防治法》、《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中华人民共和国卫生部令第36号2003.10.15，《辽宁省医疗废物管理条例》（2021年10月1日施行）的要求。

按照“设置统一、设施统一、标识统一、布局合理、切合实际”的原则。

充分利用我国各地区医疗废物中转贮存设施设备的相关管理经验和国内外相关技术的最新研究成果。

增强标准的可操作性，条款的内容尽可能具体、明确。

3 制定标准的必要性和意义性

本标准的制定按照是国家生态环境保护的要求。2020年2月由国家卫生健康委和生态环境部等十部委发布了《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》(国卫医发〔2020〕3 号)，《国家卫生健康委办公厅关于开展全国医疗机构废弃物信息化管理工作的通知》（国卫办医函[2022]13号）等法规及指导性文件，提出要利用物联网信息化加强医疗废物的分类收集、转运、暂存处置工作。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出要加强危险废物污染防治，开展危险废物专项整治。

本标准的制定是完善我国医疗废物环境管理体系的需求。随着《全国危险废物和医疗废物处置设施建设》规划的实施，国家医疗废物相关管理体系的也不断推陈出新，医疗废物中转贮存设施设备在工艺技术、污染控制手段和方法等方面也面临着诸多新的形势。有必要从医院感染管理视角，通过制订相应医院感染管理技术规范完善现有医疗废物中转贮存设施设备管理体系。

本标准的制定是相关产业及行业发展规划的需求。医疗废物管理处置领域的诸多标准和规范都在修订并将陆续颁布实施，推进该技术规范的制订工作已经是亟待解决的问题。通过该技术规范的制订，更好的规范医疗废物中转贮存设施设备医院感染管理技术规范在实际中的应用，为医疗废物消毒处理工程的规划、设计、施工、验收和运行管理提供切实可行的依据，也能更好地推进医疗废物处置行业的合理发展。

4  主要技术内容及说明

4.1 适用范围

本规范规定了医疗卫生机构医疗废物暂时贮存的场所要求，设施设备要求和卫生管理要求, 规定了相关人员的培训与安全防护要求、突发事件的预防和应急措施、重大疫情期间医疗废物管理的特殊要求等。

本标准适用于各级各类医疗卫生机构医疗废物暂时贮存设施设备的管理。各市、县、乡镇、社区医疗机构医废暂存场所可参照执行。

医疗卫生机构废弃的麻醉，精神，放射性，毒性药品及其相关废物的暂时贮存，运送不适用本规范，应遵守国家有关规定。

4.2 规范性引用文件

根据本标准制订的需要，本标准中引用的有关文件，共计23项，其中国家标准4项、行业标准3项、政策规章6项，表明本标准部分内容的引用来源和依据。

4.3 术语和定义

本部分对本标准中所涉及的术语进行了定义，包括医疗废物、感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物、医疗废物中转贮存设施设备、运送、暂时贮存、交接、周转箱（桶）、包装袋、自动空气净化装置、自动雾化消毒装置、在线监管物联网平台、隔离、空气传播、感染媒介物、病原体污染、空气传播隔离、接触隔离、空调即空气调节器 22 个，引 用方法原则上采取能引用现行技术规范的成形定义，采取原文引用的方式。

4.4 管理要求

本部分内容对医疗废物中转贮存设施设备提出的总体管理要求。内容包括医院管理的方式、相关部门管理职责与要求、基本原则。按照“设置统一、设施统一、标识统一、布局合理、切合实际”的原则。防止医疗废物管理不当导致的传染病传播或者环境污染事故，有效预防和控制医院感染。

4.5 人员要求

本部分内容对医疗废物中转贮存设施设备提出的总体人员要求。医疗机构设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作。对有关人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训的。

4.6 医疗废物中转贮存设施设备医院感染管理技术要求

应当建立健全各项标准操作规程；医疗废物全过程（分类收集、转运、贮存）规范化质量管理细则；应当逐步建立与完善物联网信息支持系统等；人员培训。卫生与消毒基本要求。

4.7 建筑基本原则、基本要求

新建、扩建和改建，应遵循环保法规和医院感染预防与控制的原则，遵守国家法律法规对医院建筑和职业防护的相关要求，进行充分论证、验收。新建医疗废物暂存处包括三部分：第一部分：医疗废物中转贮存设施设备即医疗废物暂存间（房）包括：医疗废物转运专用工具存放间，医疗废物转运专用工具清洗消毒区，设备间，医疗废物暂存区（按分类分区防置），特殊感染医疗废物存放区；第二部分：医疗垃圾管理人员办公室；第三部分：专职转运人员卫生洗浴间。

4.8 设备设施基本要求

医院应根据规模、任务及工作量，合理配置设备及配套设施。设备设施应符合国家相关规定。

4.9 附录 A 医疗废物中转贮存设施配备运作操作规程

主要内容包括：医疗废物暂存设施设备结构方面、医疗废物专用暂时贮存柜（箱）、选址方面、设备间内设施方面、暂存间内设施设备方面、应急保障措施方面、附属功能设施、互联网医疗废物管理平台、个人防护、其它用品、包装袋要求、卫生要求、医疗废物的交接、医疗废物的运送、重大传染病疫情期间医疗废物处置特殊要求、管理制度。

4.10 附录 B 医疗废物中转贮存设施设备运行监督标准

主要内容包括：物表监测、手卫生生物学监测、空气生物学监测、环境污染监测、职业卫生防护措施的监督、医疗废物收集转运贮存闭环全过程的监督、医疗废物中转设备设施及时进行消毒和清洁的监督、定期对医疗废物中转贮存设备设施的环境污染防治和卫生学效果进行检测评价、工作人员接受与其岗位职责相应的岗位培训考核、设备运行有效性监督、用房内医疗废物分区分类规范存放。

5  标准实施的社会经济效益

医疗废物中转贮存设施设备医院感染管理技术是一个不断进步和发展的过程，各医疗机构严格按照本准执行，减少医院管理混乱局面，最大程度规范医疗废物收集、暂存管理。减少或杜绝因医疗废物导致的健康危害事件。开展医疗废物暂时贮存设施设备规范提升工程，切断医疗废物相关疾病传播途径，直接和间接社会获益巨大。