辽宁省卫生健康委监督抽查事项清单

| 序号 | 抽查对象 | 抽查内容 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、学校卫生监督 |  |  |  |
|  | 中小学校及高校 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、每年按规定实施学生健康体检等情况 3.学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况 4.学校纳入卫生监督协管服务情况 | 1.教室采光、照明及教室人均面积 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 |
| 二、公共场所卫生监督 |  |  |  |
|  | 游泳场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群 2.浸脚池水游离性余氯 |
|  | 住宿场所 |  | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 |
|  | 沐浴场所 |  | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 |
|  | 美容美发场所 |  | 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH |
|  | 其他公共场所 |  | 室内空气中CO2、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 |
|  | 集中空调 | 1.建立集中空调通风系统卫生档案情况 2.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 3.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 | 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 |
| 三、生活饮用水卫生监督 |  |  |  |
|  | 城市集中式供水 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 |
|  | 农村集中式供水 |  |  |
|  | 小型集中式供水 | 1.饮用水卫生安全巡查服务开展情况 2.持有卫生许可证情况 3.处罚情况 |  |
|  | 二次供水 | 1.供管水人员持健康体检和培训情况 2.设施防护及周围环境情况 3.储水设备定期清洗消毒情况 4.水质自检情况 5.饮用水卫生安全巡查服务开展情况 | 出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 |
| 四、涉水产品监督 |  |  |  |
|  | 输配水设备 | 1.标签、说明书 2.产品卫生许可批件 | 产品卫生安全性检测 |
|  | 水处理材料 |  |  |
|  | 化学处理剂 |  |  |
|  | 水质处理器 | 1.标签、说明书 2.产品卫生许可批件 | ---- |
|  | 进口涉水产品 | 1.标签、说明书 2.产品卫生许可批件 | 产品卫生安全性检测 |
|  | 现制现售饮用水 自动售水机 | 产品卫生许可批件 | 出水水质菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量等 |
| 五、餐具饮具集中消毒服务单位监督 |  |  |  |
|  | 餐具饮具集中消毒服务单位 | 1.用水符合国家饮用水卫生标准情况 2.使用的洗涤剂、消毒剂符合国家食品安全标准情况 3.消毒后的餐饮具进行逐批检验情况 4.建立并遵守餐饮具出厂检验记录制度情况 | ---- |
|  | 出厂餐饮具 | 1.出厂餐饮具随附消毒合格证明情况 2.出厂餐饮具按规定在独立包装上标注相关内容情况 | 感官要求，游离性余氯、阴离子合成洗涤剂，大肠菌群、沙门氏菌 |
| 六、消毒产品监督 |  |  |  |
|  | 消毒产品生产企业 | - 消毒产品及生产企业卫生许可资质。法定代表人、企业名称、企业生产地址是否与实际一致；生产类别、项目是否与实际一致；卫生许可证是否在有效期。 - 生产条件、生产过程。生产车间布局、流程、生产设施设备是否与申报时一致。是否有合格的出厂检验报告；是否有合格的生产记录。 - 使用原材料卫生质量，是否能满足产品质量要求，符合相关质量标准和卫生行政部门的有关要求，符合企业标准要求，并能提供相应的检验报告或相应的产品质量证明材料。 - 消毒产品和物料仓储条件，是否符合《消毒产品生产企业卫生规范》 - 消毒产品从业人员配备和管理情况 - 消毒产品卫生质量 | ---- |
|  | 在华责任单位 | - 工商营业执照 - 新消毒产品卫生许可批件 - 卫生安全评价报告 - 进口消毒产品卫生质量 | ---- |
|  | 经营、使用单位 | - 建立消毒产品进货检查验收制度情况 - 索取国产消毒产品生产企业卫生许可证、消毒产品卫生许可批件或卫生安全评价报告和备案情况；核对消毒产品名称、生产企业或在华责任单位名称及消毒产品标签（铭牌）、说明书 - 检查消毒产品使用情况 - 消毒产品卫生监督抽检情况 | ---- |
|  | 消毒产品卫生质量 | 消毒剂、灭菌剂 | 有效成分含量检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）、一项抗力最强微生物实验室杀灭试验及稳定性试验 |
|  |  | 消毒器械 | 主要杀菌因子强度检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验） |
|  |  | 灭菌器械 | 实验室灭菌试验检测，其中压力蒸汽灭菌器、环氧乙烷灭菌器、过氧化氢气体等离子体低温灭菌器用生物指示物进行灭菌效果检测 |
|  |  | 生物指示物 | 含菌量检验 |
|  |  | 灭菌效果化学指示物 | 按照说明书的灭菌周期进行变色性能检测 |
|  |  | 医疗器械中低水平消毒剂、空气消毒剂、手消毒剂、物体表面消毒剂、游泳池水消毒剂 | 空气消毒剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做空气现场或模拟现场试验），游泳池水消毒剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做大肠杆菌杀灭试验），其他消毒剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验） |
|  |  | 空气消毒器、紫外线杀菌灯、食具消毒柜、产生化学因子的其他消毒器械和中、低水平消毒器械 | 空气消毒器做现场或模拟现场试验，紫外线杀菌灯进行紫外线辐照强度检测（不能进行此项检测的做现场或模拟现场试验），食具消毒柜主要进行杀菌因子强度检测（不能进行此项检测的做大肠杆菌杀灭试验），其他消毒器械、中水平和低水平消毒器械进行主要杀菌因子强度或浓度检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验） |
|  |  | 化学指示物 | 变色性能检验 |
|  |  | 抗（抑）菌剂 | 有效成分含量检测（有效成分为非单纯化学成分的做一项抗力最强微生物实验室杀灭或抑菌试验）、稳定性及一项抗力最强微生物实验室杀灭（抑制）试验 |
|  |  | 卫生用品 | 产品微生物指标检验 |
| 七、传染病防治监督 |  |  |  |
|  | 医疗机构 | 1.预防接种管理情况。接种单位和人员资质情况；接种疫苗公示情况；接种前告知、询问受种者或监护人有关情况；执行“三查七对”和“一验证”情况；疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。 2.传染病疫情报告情况。建立传染病疫情报告工作制度情况；开展疫情报告管理自查情况；传染病疫情登记、报告卡填写情况；是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。 3.传染病疫情控制情况。建立预检、分诊制度情况；按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况；消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况；依法履行传染病监测职责情况；发现传染病疫情时，采取传染病控制措施情况。 4.消毒隔离措施落实情况。建立消毒管理组织、制度情况；开展消毒与灭菌效果监测情况；消毒隔离知识培训情况；消毒产品进货检查验收情况；医疗器械一人一用一消毒或灭菌情况。 5.医疗废物管理。医疗废物实行分类收集情况；使用专用包装物及容器情况；医疗废物暂时贮存设施建立情况；医疗废物交接、运送、暂存及处置情况。 6.二级病原微生物实验室生物安全管理。二级实验室备案情况；从事实验活动的人员培训、考核情况；实验档案建立情况；实验结束将菌（毒）种或样本销毁或者送交保藏机构保藏情况。 | ---- |
|  | 疾控机构 |  |  |
|  | 采供血机构 |  |  |
| 八、医疗机构监督 |  |  |  |
|  | 医院（含中医院） | 1.医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检）管理情况； 2.卫生技术人员（医师、外国医师、香港澳门医师、台湾医师、乡村医生、药师、护士、医技人员）管理情况； 3.药品和医疗器械（麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械）管理情况； 4.医疗技术（医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目）管理情况； 5.医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况； 6.临床用血（用血来源、管理组织和制度，血液储存，应急用血采血）管理情况。 | ---- |
|  | 社区卫生服务机构 |  | ----- |
|  | 卫生院 |  | ---- |
|  | 村卫生室（所） |  | ---- |
|  | 其他医疗机构 |  | ---- |
| 九、采供血机构监督 |  |  |  |
|  | 一般血站 | 1.资质管理：按照许可范围开展工作；从业人员取得相关岗位执业资格或者执业注册而从事血液安全工作；使用符合国家规定的耗材； 2.血源管理：按规定对献血者、供血浆者进行身份核实、健康征询和体检；按要求检测新浆员和间隔180天的浆员的血浆；未超量、频繁采集血液（浆）；未采集冒名顶替者、健康检查不合格者血液（血浆）； 3.血液检测：血液（浆）检测项目齐全；按规定保存血液标本；按规定保存工作记录；对检测不合格或者报废的血液（浆），按有关规定处理； 4.包装储存运输：包装、储存、运输符合国家规定的卫生标准和要求； 5.其它：未非法采集、供应、倒卖血液、血浆。 | ---- |
|  | 特殊血站 |  | ---- |
|  | 单采血浆站 |  | ---- |
| 十、母婴保健、计划生育技术服务机构监督 |  |  |  |
|  | 妇幼保健院 | 1.机构及人员资质情况。开展母婴保健技术服务的机构执业资质和人员执业资格情况；开展计划生育技术服务的机构执业资质和人员执业资格情况；开展人类辅助生殖技术等服务的机构执业资质情况；开展人类精子库的机构执业资质情况； 2.法律法规执行情况。机构是否按照批准的业务范围和服务项目执业；人员是否按照批准的服务项目执业；机构是否符合开展技术服务设置标准；开展终止中期以上妊娠手术是否进行查验登记；开展人类辅助生殖技术是否查验身份证、结婚证；相关技术服务是否遵守知情同意的原则；出具医学证明文件和诊断报告是否符合相关规定；病历、记录、档案等医疗文书是否符合相关规定；是否设置禁止“两非”的警示标志；是否依法发布母婴保健与计划生育技术服务广告；开展产前诊断、人类辅助生殖技术等服务是否符合相关要求； 3. 制度建立情况。是否建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度情况；是否建立终止中期以上妊娠查验登记制度情况；建立健全技术档案管理、转诊、追踪观察制度情况；是否建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度情况；是否建立出生医学证明管理制度情况；是否具有保证技术服务安全和服务质量的其他管理制度情况。 | ---- |
|  | 妇幼保健计划生育技术服务机构 |  | ---- |
|  | 其他医疗、保健机构 |  | ---- |
| 十一、放射诊疗、职业健康检查、职业病诊断机构及放射技术服务机构监督 |  |  |  |
|  | 放射诊疗机构 （含中医医疗机构） | 1.建设项目管理情况；2.放射诊疗场所管理及其防护措施情况；3.放射诊疗设备管理情况；4.放射工作人员管理情况；5.开展放射诊疗人员条件管理情况；6.对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况；7.放射事件预防处置情况；8.职业病人管理情况；9.档案管理与体系建设情况；10.核医学诊疗管理情况；11.放射性同位素管理情况；12.放射治疗管理情况；13.其他重点检查内容。 | ---- |
|  | 职业健康检查和职业病诊断机构 | 1.职业病诊断机构是否在批准的资质范围内开展工作；2.出具的报告是否符合相关要求；3.技术人员是否满足工作要求；4.仪器设备场所是否满足工作要求；5.质量控制、程序是否符合相关要求；6.档案管理是否符合相关要求；7.管理制度是否符合相关要求；8.劳动者保护是否符合相关要求；9.职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、报告是否符合相关要求；10.其他重点检查内容。 | ---- |
|  | 放射技术服务机构 | 1.放射技术服务机构是否持有效资质（批准）证书；2.是否在批准的资质范围内开展工作；3.出具的报告是否符合相关要求；4.人员、仪器设备、场所是否满足工作要求；5.是否存在出具虚假文件情况。 | ---- |
| 十二、职业卫生技术服务机构监督 |  |  |  |
|  | 职业卫生技术服务机构 （甲、乙、丙级） | 1.资质证书。是否未取得职业卫生技术服务机构资质，擅自从事职业卫生检测、评价技术服务；是否有伪造、变造、转让或者租借资质证书情形。 2.资质条件。已经取得资质的职业卫生技术服务机构，是否继续符合规定的资质条件；是否未按照规定申请资质证书变更，或者资质证书遗失未按照规定申请补发。 3.业务范围及出具证明。是否超出资质批准的业务范围和区域从事职业卫生检测、评价技术服务；2.是否出具虚假或者失实的职业卫生技术报告或其他虚假证明文件。 4.技术服务相关工作要求。是否依照法律、法规和标准规范开展现场调查、职业病危害因素识别、现场采样、现场检测、样品管理、实验室分析、数据处理及应用、危害程度评价、防护措施及其效果评价等职业卫生技术服务活动；2.是否按照标准规范要求出具技术报告；3.是否转包职业卫生技术服务项目； 5.专业技术人员管理。是否使用非本机构专业技术人员从事职业卫生技术服务活动；专业技术人员是否同时在两个以上职业卫生技术服务机构从业。 6.质量管理。是否如实规范记录技术服务原始信息，确保相关数据信息可溯源；是否规范开展技术服务内部审核和原始信息记录；是否依法与用人单位签订职业卫生技术服务合同，明确技术服务内容、范围以及双方的权利、义务和责任；是否规范建立和管理技术服务档案。 7.其他重点检查内容。是否按要求进行项目信息网络报告；2.是否按照上报的工作计划开展现场检测；职业病危害因素监测项目档案管理情况。 | --- |