附件2

比对样品的标准值范围

| 比对项目 | 水平号 | 标准值范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四氯化碳 | 1 | 376.3±11.0 | μg/支 |
|  | 2 | 466.5±12.6 | μg/支 |
|  | 3 | 546.8±17.9 | μg/支 |
| 正己烷 | 1 | 100.6±2.7 | μg/支 |
|  | 2 | 164.2±4.5 | μg/支 |
|  | 3 | 231.6±6.0 | μg/支 |
| 钠 | 1 | 21.5±0.7 | μg/张 |
|  | 2 | 31.5±0.9 | μg/张 |
|  | 3 | 41.0±1.2 | μg/张 |
| 锰 | 1 | 12.0±0.4 | μg/张 |
|  | 2 | 15.0±0.5 | μg/张 |
|  | 3 | 20.0±0.6 | μg/张 |
| 甲醛 | 1 | 8.6±0.3 | μg/ml |
|  | 2 | 10.0±0.3 | μg/ml |
|  | 3 | 12.8±0.4 | μg/ml |