人工听觉植入技术管理规范

（2020年版）

为加强人工听觉植入技术临床应用与管理，规范人工听觉植入临床诊疗行为，保证医疗质量和医疗安全，根据《医疗技术临床应用管理办法》，制定本规范。本规范为医疗机构及其医师开展人工听觉植入技术的基本要求。

本规范所称的人工听觉植入技术主要包括人工耳蜗植入、振动声桥植入、骨桥植入、BAHA植入等诊疗技术。

一、医疗机构基本要求

（一）医疗机构开展人工听觉植入技术应当与其功能、任务和技术能力相适应。

（二）具有卫生健康行政部门核准登记的人工听觉植入诊疗科目以及与人工听觉植入相关的诊疗科目，有与开展人工听觉植入技术相关的辅助科室和设备，并满足下列要求：

1.临床科室

（1）三级甲等医院设有独立的耳鼻咽喉科病房或耳科病房；开展耳显微外科手术10年以上，每年收治耳科疾病患者不少于500人次，每年完成耳显微外科手术（Ш级和Ⅳ级）不少于100人次或近5年累计完成耳显微外科手术（Ш级和Ⅳ级）不少于500人次。

（2）设有完备的临床听力诊断中心或听力检查室，能完成常规的听力学检测与诊断，包括纯音测听，小儿行为测听（行为观察、视觉强化、游戏测听等），言语测听，耳声发射检查，声导抗检查，听觉诱发电位检查（听性脑干诱发电位、多频稳态诱发电位、40Hz相关电位等）；具有人工听觉植入术后开机、调机、编程的必要设备和房间，有经过培训的承担开机、调机等工作的专职人员。

（3）技术水平在本地区处于领先地位。

2.手术室

（1）洁净手术部的建筑布局、基本配备、净化标准和用房分级等应当符合《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333—2013》。

（2）有达到I级洁净手术室标准的手术间，并有术后观察室。

（3）能够进行心、肺、脑抢救复苏，有氧气通道、麻醉机、心电监护仪、除颤仪等必要的急救设备和急救药品。

（4）配备有耳显微外科和耳神经外科专用手术设备和手术器械，如耳手术显微镜、动力系统（耳钻）、面神经监测仪、人工听觉植入器械及耳显微手术器械等。

3.麻醉科

（1）有满足人工听觉植入手术麻醉必须的设备、设施，具备人工听觉植入麻醉技术临床应用能力以及并发症综合处理和抢救能力。

（2）具有丰富的婴幼儿麻醉经验，每年完成婴幼儿手术麻醉100例次以上。

4.重症医学科或重症监护室

（1）设置符合规范要求，设施、设备、仪器能够满足耳科危重病人救治要求。

（2）配备有经过专业培训、具有重症监护工作经验的专职医师和护士。

5.其他相关学科

（1）医学影像科具备磁共振（MRI）、计算机X线断层摄影（CT）、超声设备和医学影像图像管理系统，能够熟练完成包括婴幼儿在内的颞骨薄层CT、耳蜗MRI及水成像、头MRI等检查并做出准确的影像诊断，能够收集人工听觉装置植入区的必要影像学资料。

（2）临床检验及实验室符合规定要求，人工听觉植入相关检验项目参加室间质量评价并合格。

（3）设有儿科，能够对婴幼儿和儿童的神经系统异常做出正确诊断和评估，给予恰当干预及相关指导和建议，能够正确评估婴幼儿和儿童的精神、智力、行为状况，能够与相关科室一起完成耳科疑难重症的会诊和救治。

（4）设有独立的神经外科，具有丰富的颅底手术经验积累，能够对婴幼儿和儿童的相关神经系统异常做出正确诊断和干预指导，能够与相关科室一起完成耳科疑难重症的会诊和救治。

6.医院设有管理规范、运作正常的由医学、法学、伦理学等方面专家组成的伦理委员会。

二、人员基本要求

（一）人工听觉植入治疗组

1.人工听觉植入技术尤其是人工耳蜗植入技术的实施涉及疾病诊断、病例筛选、听力学检查、术前评估、麻醉、手术、围手术期管理、术后开机调机、术后效果评估及听力言语康复训练等一系列工作，因此需要具备由耳科医师、听力师、麻醉师、放射医师、护士及言语康复训练指导人员等组成的人工听觉植入技术治疗组（或中心）。

2.治疗组主要人员资质分别符合以下相关要求。

（二）开展人工听觉植入技术的医师

1.开展人工耳蜗植入技术和振动声桥植入技术的医师

（1）取得《医师执业证书》，执业范围为耳鼻咽喉科专业。

（2）具有副主任医师及以上专业技术职务任职资格。

（3）具有10年以上耳科临床工作经验及耳显微外科和/或耳神经外科手术经验；近5年作为术者每年完成Ⅲ级以上耳显微外科手术不少于100例，其中Ⅳ级耳显微外科手术不少于40例；或近5年累计完成Ⅲ级以上耳显微外科手术不少于550例，其中Ⅳ级耳显微外科手术不少于200例。

（4）具有丰富的听力学、遗传学等相关知识及临床诊疗及咨询经验。

（5）经过培训基地关于人工听觉植入技术相关系统培训并取得合格证书，具备人工耳蜗植入技术和振动声桥植入技术临床应用的能力。

2.开展骨桥植入技术和BAHA植入技术的医师

（1）取得《医师执业证书》，执业范围为耳鼻咽喉科专业。

（2）具有副主任医师及以上专业技术职务任职资格。

（3）具有8年以上耳科临床工作经验及耳显微外科手术经验；近5年作为术者每年完成耳显微外科手术不少于40例；或近5年累计完成耳显微外科手术不少于200例。

（4）具有比较丰富的听力学、遗传学等相关知识及临床诊疗及咨询经验。

（5）经过培训基地关于人工听觉植入技术相关系统培训并取得合格证书，具备骨桥植入技术和BAHA植入技术临床应用的能力。

（三）参加人工听觉植入技术的听力师

1.取得《医师执业证书》且执业范围为耳鼻咽喉科专业；或取得《听力师资格证书》并专职从事听力学工作。

2.具有5年以上临床听力学检查与评估经验，熟练掌握常规听力检查项目（纯音测听，小儿行为测听，言语测听，耳声发射检查，声导抗检查，听觉诱发电位检查等）操作技术和结果判读。

3.参加人工耳蜗植入技术的听力师在具备上述条件的基础上，还应具有人工耳蜗植入后开机、调机、效果评估等所必备的听力学和人工耳蜗相关知识。

4.经过培训基地进行相关专业培训并取得合格证书，具备人工耳蜗植入等人工听觉植入技术相关听力学检查、效果评估、开调机、康复训练指导等能力。

（四）其他相关卫生专业技术人员

经过人工耳蜗植入等人工听觉植入相关专业系统培训, 满足开展人工耳蜗植入等人工听觉植入技术临床应用所需的相关条件。

三、技术管理基本要求

（一）严格遵守相关技术操作规范和诊疗指南，因病施治，合理治疗，严格掌握人工听觉植入技术的适应证和禁忌证。

（二）人工听觉植入装置符合国家市场监督管理总局（原食品药品监督管理总局）的要求并取得注册证；建立人工听觉植入产品登记制度，保证植入体可溯源及追踪。

（三）人工耳蜗植入技术和振动声桥植入技术开展由具有人工耳蜗植入技术和振动声桥植入技术临床应用能力的、具有主任医师以上专业技术职务任职资格的本院在职医师决定，术者由符合本规范要求的医师担任；骨桥植入技术和BAHA植入技术开展由具有骨桥植入技术和BAHA植入技术临床应用能力的、具有副主任医师以上专业技术职务任职资格的本院在职医师决定，术者由符合本规范要求的医师担任。术前应当确定手术方案和预防并发症的措施，术后制订合理的治疗与管理方案。

（四）实施人工听觉植入手术前，应当向患者及其家属进行必要的宣教及咨询，向患者或其法定监护人、代理人告知手术目的、手术风险、术后注意事项、可能发生的并发症及预防措施等，并签署知情同意书。

（五）建议和指导患者在接受人工耳蜗植入后进行听力言语康复训练，并定期进行效果评估。

（六）加强人工听觉植入质量管理，建立健全人工听觉植入随访制度，并按规定进行随访、记录。

（七）在完成每例人工听觉植入手术后，都要按照省医疗质量控制中心的要求，保留相关信息，建立数据库，按要求及时上报相关病例数据信息。

（八）医疗机构和医师按照规定接受人工听觉植入技术临床应用能力评估，包括病例选择、手术成功率、严重并发症、药物并发症、医疗事故发生情况、术后患者管理、患者听力言语改善和随访情况、以及病历质量等。

四、培训

（一）培训基地

1.培训基地应当具备以下条件:

（1）三级甲等教学医院。

（2）开展包括人工耳蜗在内的人工听觉植入技术不少于10年，具备人工耳蜗植入等人工听觉植入技术临床应用能力，耳科开放床位不少于40张。

（3）近五年累计收治耳科患者不少于6000人次，完成耳科手术不少于5000人次，能够独立开展耳显微外科、耳神经外科、侧颅底外科手术。

（4）累计实施人工听觉植入手术不少于500例，其中人工耳蜗植入占比不低于98%，人工听觉植入成功率不低于99%。

（5）有不少于3名具备人工听觉植入技术临床应用能力的指导医师，其中至少1名具有主任医师专业技术职务任职资格，并且具有10年以上包括人工耳蜗植入在内的人工听觉植入工作经验，或累计完成包括人工耳蜗植入在内的人工听觉植入手术300例以上。

（6）有与开展人工耳蜗植入等人工听觉植入技术培训工作相适应的人员、技术、设备和设施等条件。

（7）近3年举办过全国性耳科或听力专业学术会议，或承担人工听觉植入技术相关的国家级继续医学教育项目。

2.培训工作基本要求

（1）培训教材和培训大纲满足培训要求，课程设置包括理论学习、解剖训练、临床观摩与实践等。

（2）接受培训的医师在规定时间内完成规定的培训。

（3）培训结束后，对接受培训的医师进行考试、考核，并出具是否合格的结论。

（4）为每位接受培训的医师建立培训及考试、考核档案。

（二）人工听觉植入技术医师培训要求

1.接受培训医师应当具有《医师执业证书》，执业范围为耳鼻咽喉科，具有相关临床工作经验和耳显微外科手术基础。

2.培训时间6个月以上。

3.在指导医师的指导下，参与完成人工听觉植入手术20例以上，并经考核合格。

4.在指导医师指导下，接受培训的医师应参与对患者全过程的管理，包括专科病历书写、 适应症掌握、病例选择、术前评估、诊断性检查结果解释、围手术期处理、人工听觉植入操作、人工听觉植入操作过程记录、重症监护治疗和手术后随访等。

5.在省外、境外接受人工听觉植入技术培训6个月以上，有境外培训机构的培训证明，并经在省卫生健康委备案的培训基地考核合格后，可以认定为达到规定的培训要求。

6.本规范印发之日前，从事临床工作满15年，具有副主任医师及以上专业技术职务任职资格，近5年独立开展人工耳蜗植入手术不少于100例，未发生严重不良事件的，可免于培训。