人工耳蜗植入技术临床应用

质量控制指标

（2020年版）

一、人工耳蜗植入技术应用率

定义：人工耳蜗植入技术应用率指实际接受人工耳蜗植入病例数占同期明确诊断适合人工耳蜗植入病例总数的比例。

计算公式：

人工耳蜗技术应用率=实际接受人工耳蜗植入病例数同期明确诊断适合人工耳蜗植入病例总数×100%

意义：反映人工耳蜗植入技术临床应用情况和医疗技术水平。

二、人工耳蜗植入成功率

定义：人工耳蜗植入成功是指顺利完成人工耳蜗植入手术并达到预期目的，取得良好效果（听觉、言语、理解、交往等能力获得或提高），无并发症。人工耳蜗植入成功率是指人工耳蜗植入成功的例数占同期人工耳蜗植入总例数的比例。

计算公式：

人工耳蜗植入成功率 =人工耳蜗植入成功例数同期人工耳蜗植入总例数×100%

意义：反映医疗机构人工耳蜗植入技术水平。

三、人工耳蜗植入并发症发生率

定义：人工耳蜗植入术后发生并发症（一过性或永久性面瘫、血肿、局部感染、皮瓣坏死、电极移位或脱出、脑脊液漏、颅内感染等）的例数占同期人工耳蜗植入总例数的比例。

计算公式：

并发症发生率=人工耳蜗植入术后发生并发症的例数同期人工耳蜗植入总例数×100%

意义：反映医疗机构人工耳蜗植入技术水平和相关疾病处理能力。

四、人工耳蜗植入后康复训练率

定义：人工耳蜗植入康复训练是指人工耳蜗植入术后在康复机构或家庭进行一定时期的言语康复训练。康复训练率指人工耳蜗植入术后进行言语康复训练的例数占同期人工耳蜗植入总例数的比例。

计算公式：

人工耳蜗植入后康复训练率=人工耳蜗植入后接受言语康复训练的例数同期人工耳蜗植入总例数×100%

意义：反映人工耳蜗治疗的整体水平和能力。

（一）接受康复机构专业言语康复训练率

定义：康复机构专业言语康复训练是指人工耳蜗植入后，在专门康复机构进行集中言语康复训练。康复机构专业言语康复训练率指人工耳蜗植入术后在康复机构进行集中言语康复训练的例数占同期人工耳蜗植入总例数的比例。

计算公式：

康复机构专业言语康复训练率=人工耳蜗植入后接受康复机构专业言语康复训练的例数同期人工耳蜗植入总例数×100%

意义：反映人工耳蜗植入后进一步康复训练的能力和水平，也反映医疗机构或地区人工耳蜗相关配套治疗的能力和水平。

（二）接受家庭言语康复训练率

定义：家庭言语康复训练是指人工耳蜗植入后，在家庭由家人进行言语康复训练。家庭言语康复训练率指人工耳蜗植入术后在家庭进行言语康复训练的例数占同期人工耳蜗植入总例数的比例。

计算公式：

家庭言语康复训练率=人工耳蜗植入后接受家庭言语康复训练的例数同期人工耳蜗植入总例数×100%

意义：反映人工耳蜗植入后进一步康复训练的能力和水平。

五、人工耳蜗植入后听觉能力提高率

定义：听觉能力提高是指人工耳蜗植入术后听力达到实用听力水平。术后听觉能力提高率指术后听觉能力提高的例数占同期人工耳蜗植入总例数的比例。

计算公式：

听觉能力提高率=术后听觉能力提高的例数同期人工耳蜗植入总例数×100%

意义：反映人工耳蜗植入术后听觉能力改善情况，是评价人工耳蜗植入效果的重要指标。

六、人工耳蜗植入后言语能力提高率

定义：言语能力提高是指人工耳蜗植入术后，言语能力明显改善，能够进行一般的语言沟通和交流。术后言语能力提高率指术后言语能力提高的例数占同期人工耳蜗植入总例数的比例。

计算公式：

言语能力提高率=术后言语能力提高的例数同期人工耳蜗植入总例数×100%

意义：反映人工耳蜗植入术后言语能力改善情况，是评价人工耳蜗植入效果的重要指标。

七、人工耳蜗植入再手术率

（一）二次人工耳蜗植入比率

定义：二次人工耳蜗植入是指由于各种原因将原植入体取出重新进行人工耳蜗植入。二次人工耳蜗植入比率指二次人工耳蜗植入的例数占同期人工耳蜗植入总例数的比例。

计算公式：

二次人工耳蜗植入比率=二次人工耳蜗植入的例数同期人工耳蜗植入总例数×100%

意义：反映人工耳蜗植入的诊治水平和重症处理能力。

（二）二次人工耳蜗植入发生率

定义：二次人工耳蜗植入发生率指经治的人工耳蜗植入患者需要进行二次人工耳蜗植入的例数占同期人工耳蜗植入总例数的比例。

计算公式：

二次人工耳蜗植入发生率=需要二次人工耳蜗植入的例数同期人工耳蜗植入总例数×100%

意义：评价人工耳蜗植入技术水平和效果的重要指标之一。

八、人工耳蜗植入适应症准确率

定义：人工耳蜗植入适应症准确是指术前诊断正确，手术评估正确，适应症掌握正确。人工耳蜗植入适应症准确率指适应症准确的例数占同期人工耳蜗植入总例数的比例。

计算公式：

人工耳蜗植入适应症准确率=适应症准确的例数同期人工耳蜗植入总例数×100%

意义：反映医疗机构相关疾病的诊治水平和技术全面性。

九、患者随访率

定义：人工耳蜗植入术后1、2、3、5、10年及之后每5年进行随访的例次数占同期人工耳蜗植入手术总例次数的比例。

计算公式：

患者随访率= 人工耳蜗植入术后各个时期完成随访的例次数同期人工耳蜗植入手术总例次数×100%

意义：反映人工耳蜗植入的远期疗效及管理水平。

十、人工耳蜗植入装置有效率

定义：人工耳蜗植入后，定期（植入时、植入后1、2、3、5年及之后每5年）检测产品性能，其有效例数占同期植入人工耳蜗总例数的比例为装置有效率。

计算公式：

人工耳蜗植入装置有效率= 人工耳蜗植入有效产品数同期人工耳蜗植入总产品数×100%

意义：反映人工耳蜗产品质量。