复杂先天性心脏病介入诊疗技术管理规范

（2020年版）

为规范复杂先天性心脏病介入诊疗技术临床应用，保证医疗质量和医疗安全，制定本规范。本规范是医疗机构及其医务人员开展复杂先天性心脏病介入诊疗技术的最低要求。

本规范所称复杂先天性心脏病介入诊疗技术是指利用介入手段，应用经血管穿刺径路进入心腔内或血管内实施诊断或者治疗及配合外科杂交手术治疗复杂先天性心脏病的技术。本规范所称复杂先天性心脏病主要指除外房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭、肺动脉瓣狭窄及上述四种常见先心病复合畸形以外的复杂心脏畸形（包括主动脉弓缩窄、肺动静脉瘘、冠状动脉瘘、室间隔完整的肺动脉闭锁等）以及可介入治疗的两种以上复杂心血管复合畸形或配合心脏外科进行杂交手术治疗的复杂心血管畸形，如法洛四联症伴侧支循环等。

一、医疗机构基本要求

（一）医疗机构开展复杂先天性心脏病介入诊疗技术应当与其功能、任务和技术能力相适应。

（二）有卫生健康行政部门核准登记的心脏大血管外科和心血管内科诊疗科目，有心脏大血管外科专用手术室、心血管造影室和心血管重症监护室。

（三）心脏大血管外科或心胸外科

开展心脏大血管外科临床诊疗工作5年以上，床位不少于40张，医疗机构每年完成的心脏外科手术病例不少于1000例，具备复杂先天性心脏病手术能力与技术支撑，其技术水平在本省（自治区、直辖市）医疗机构中处于领先地位。

（四）心血管内科。

开展心血管内科临床诊疗工作5年以上，床位不少于40张，具备常见和复杂先天性心脏病介入诊疗能力与技术支撑，其技术水平在本省医疗机构中处于领先地位。

（五）心脏大血管外科专用手术室。

1.符合心脏大血管外科无菌操作条件。

2.具备心脏大血管外科手术的必要设备，至少包括麻醉机、体外循环机、IABP设备、ECMO相关设备、连续心排量监护仪等。

3.有专用空气层流设施。

（六）心血管造影室。

1.符合放射防护及无菌操作条件。

2.配备800mA，120KV以上的心血管造影机，具有电动操作功能、数字减影功能和“路途”功能，影像质量和放射防护条件良好；具备医学影像图像管理系统。

3.有IABP设备。

4.能够进行心、肺、脑抢救复苏，有氧气通道、麻醉机、呼吸机、除颤器、吸引器等必要的急救设备和药品。

5.有存放导管、导丝、造影剂、栓塞剂以及其他物品、药品的存放柜，有专人负责登记保管。

6.具备心血管介入、心电生理诊断治疗的相应设备条件和能力。

（七）心血管重症监护室。

1.设置符合规范要求，达到Ⅲ级洁净辅助用房标准，病床不少于6张，能够满足复杂先天性心脏病介入诊疗技术应用专业需要。

2.符合心脏大血管外科、心血管内科危重患者救治要求。

3.有空气层流设施、多功能监护仪、ACT检测仪、呼吸机、连续心排量监测仪及IABP等设备，多功能监护仪能够进行心电图、血压和血氧等项目监测。

4.能够开展有创监测项目和有创呼吸机治疗。

5.有经过专业培训并考核合格的、具备以上心血管重症监护工作经验的专职医师和护士。

（八）其他辅助科室和设备。

1.能够利用多普勒超声心动诊断（经胸、经食道）设备进行术中和床旁检查。

2.有磁共振（MRI）、计算机X线断层摄影（CT）和医学影像图像管理系统。

3.具备心功能衰竭D期心脏功能检测、溶血和血栓检测相关设备和能力。

（九）有至少2名具备复杂先天性心脏病介入诊疗技术临床应用能力的本医疗机构注册医师。有经过复杂先天性心脏病介入诊疗技术相关知识和技能培训并考核合格的具备临床工作经验的超声医师、放射科医师、麻醉师及体外循环等专业技术人员。

二、人员基本要求

（一）开展复杂先天性心脏病介入诊疗技术的医师。

1.取得《医师执业证书》，执业范围为外科、内科或儿科专业的本医疗机构在职医师。

2.有5年以上心血管内科、心脏大血管外科或者胸外科与3年以上先天性心脏病专科临床诊疗工作经验，具有副主任医师以上专业技术职务任职资格。

3.经过培训基地关于复杂先天性心脏病介入诊疗技术相关系统培训，具有开展复杂先天性心脏病介入诊疗技术的能力。

（二）其他相关卫生专业技术人员。

经过复杂先天性心脏病介入诊疗技术相关专业系统培训,满足开展复杂先天性心脏病介入诊疗技术临床应用所需的相关条件。

三、技术管理基本要求

（一）严格遵守复杂先天性心脏病介入诊疗技术操作规范和诊疗指南，严格掌握复杂先天性心脏病介入诊疗技术的适应证和禁忌证。

（二）复杂先天性心脏病介入诊疗应当由2名以上具有复杂先天性心脏病介入诊疗技术临床应用能力的、具有副主任医师以上专业技术职务任职资格的本院在职医师决定，术者由具有任职资格5年以上技术临床应用能力的本院医师担任，术后制定合理的治疗与管理方案。

（三）实施复杂先天性心脏病介入诊疗技术前，应当向患者及其家属告知手术目的、手术风险、术后注意事项、可能发生的并发症及预防措施等，并签署知情同意书。

（四）建立健全复杂先天性心脏病介入诊疗技术应用后监测和随访制度，并按规定进行随访、记录。

（五）建立病例信息数据库，在完成每例次复杂先天性心脏病介入诊疗技术应用后，应当按要求保留并及时上报相关病例数据信息。

（六）医疗机构和医师按照规定定期接受复杂先天性心脏病介入诊疗技术的临床应用能力评估，包括病例选择、手术成功率、严重并发症、死亡病例、医疗不良事件发生情况、术后患者管理、患者生存质量、随访情况和病历质量等。

（七）其他管理要求。

1.使用经国家市场监督管理总局（原食品药品监督管理总局）批准的复杂先天性心脏病介入诊疗相关器材，不得违规重复使用与复杂先天性心脏病介入诊疗技术相关的一次性医用器材。

2.建立复杂先天性心脏病介入诊疗相关器材登记制度，保证器材来源可追溯。在应用复杂先天性心脏病介入诊疗技术患者住院病历的手术记录部分留存复杂先天性心脏病介入诊疗相关器材条形码或者其他合格证明文件。

四、培训管理要求

（一）拟开展复杂先天性心脏病介入诊疗技术的医师培训要求。

1.应当具有《医师执业证书》，具有5年临床工作经验以上医师及主治以上专业技术职务任职资格。

2.应当接受至少6个月的系统培训。在指导医师指导下，参与完成不少于20例诊断性心导管检查、复杂先天性心脏病造影病例和不少于5例复杂先天性心脏病介入治疗病例，并经考核合格。

3.在省外、境外接受复杂先天性心脏病介入诊疗技术培训6个月以上，有境外培训机构的培训证明，并经在省卫生健康委备案的培训基地考核合格后，可以视为达到规定的培训要求。

（二）具备下列条件的医师，可以不经过培训和心血管疾病介入诊疗技术临床应用能力评价开展心血管疾病介入诊疗。

1.在三级医院连续从事心血管疾病介入诊疗临床工作10年以上，具有副主任医师以上专业技术职务任职资格。

2.或近5年累计独立完成先天性心脏病介入诊疗病例50例以上，且未发生二级以上与心血管疾病介入诊疗相关的医疗事故，血管造影并发症发生率低于0.5%，先天性心脏病介入诊疗相关死亡率低于0.5%。

（二）培训基地要求。

1.培训基地应当具备以下条件:

（1）三级甲等医院，符合复杂先天性心脏病介入诊疗技术管理规范要求。

（2）心血管内科和心脏大血管外科床位总数不少于100张。

（3）近3年每年完成各类心血管疾病介入诊疗病例不少于1000例，其中先天性心脏病介入治疗病例不少于60例。同时，既往累计开展复杂先天性心脏病介入诊疗术不少于10例或者近3年每年开展复杂先天性心脏病介入诊疗术不少于5例。具体开展的病种：经皮重度肺动脉瓣狭窄球囊扩张术、冠状动脉瘘封堵术、主动脉缩窄球囊扩张及支架植入术、经皮主动脉瓣狭窄球囊扩张术。

（4）有不少于2名具有复杂先天性心脏病介入诊疗技术临床应用能力的指导医师,其中至少2名具有副主任医师以上专业技术职务任职资格。

（5）有与开展复杂先天性心脏病介入诊疗技术培训工作相适应的人员、技术、设备和设施等条件。

2.培训工作基本要求。

（1）培训教材和培训大纲满足培训要求，课程设置包括理论学习、动物训练及临床实践。

（2）保证接受培训的医师在规定时间内完成规定的培训。

（3）培训结束后，对接受培训的医师进行考试、考核，并出具是否合格的结论。

（4）为每位接受培训的医师建立培训及考试、考核档案。