乳腺癌根治术联合I期再造术管理规范

（2020年版）

为规范乳腺癌根治术联合I期再造技术临床应用管理，确保医疗质量和医疗安全，制定本规范，作为医疗机构、医务人员乳腺癌根治术联合I期再造技术临床应用能力审核、准入和监管的依据，是开展该技术的基本要求。

本规范所称的乳腺癌根治术联合I期再造术是指切除乳房同时开始再造乳房的技术。

一、医疗机构基本要求

（一）医疗机构开展乳腺癌根治术联合I期再造术必须与其功能和任务相适应。

（二）三级综合医院，应具有卫生健康行政部门核准登记的整形外科专业或普通外科专业诊疗科目；肿瘤专科医院或肿瘤诊疗中心的乳腺外科，应具有副高级以上外科专业技术职称人员带队的医疗技术团队。

（三）医院设有管理规范、运作正常的由医学、法学、伦理学等方面专家组成临床应用伦理委员会。

（四）开展单纯假体乳房再造的医疗机构：普通外科。1、总床位数不少于30张或乳腺专科用床不小于10张。2、开展乳腺外科临床诊疗工作不少于10年。3、每年收治原发性乳腺癌患者不少于100例。

开展带蒂（pedicle）自体组织移植或自体合并假体乳房再造的医疗机构： 整形外科临床诊疗工作安全运行5年以上，床位20张以上，其技术水平达到三级乙等医院及以上级别整形外科专业科室要求。

开展游离（free pedicle）组织移植乳房再造的医疗机构，其显微外科与修复重建技术在本省三级甲等医院中应处于领先地位（在假体植入后包膜挛缩、血管危象等并发症的处理方面具有丰富的经验）。

（五）住院病房具备自体组织移植再造体表器官所需要的相应的医疗设备、设施（如腹部减张力住院病床、床头多普勒血管检测仪等）；具有重症监护病房；每年可完成乳房再造手术20例以上；近三年，相关医疗工作无不良记录。

（六） 层流手术室。

1.符合无菌手术条件，严格控制入室人数，观摩尽量采用电化教学设备。

2.内设连续尺码的假体（implant）、扩张器（expander）及术中体积测试模拟假体（sizer）的储备间，以便及时、精确地提供术者的术中实时需求。

3.室内面积宽敞，内含仅供术者准备植入物的“超净区域”，如双重抗生素浸泡假体等操作；应配有无粉（powder free）无菌手套。

4.配备有显微外科专用显微镜设备、器械及血管超声仪等相关设备（开展自体游离组织瓣转移乳房再造）。

5.手术床：除可实施各种操作体位外，如侧卧位（背阔肌皮瓣）、截石位（股薄肌Tug肌皮瓣）等，还可术中调设半卧体位以观察再造乳房的下垂感及对称性等美学特征。

（七）其他辅助科室和设备。

1.检验科：能够满足常规的化验检查，如术中血气分析。

2.影像诊断科：能够采用彩色多普勒探查供区和受区相应的知名动静脉，探查移植后的再造器官血液供应情况；有磁共振（MRI）和（或）计算机X线断层摄影（CT），能够收集移植受区的影像学资料。

3.病理科：能够进行常规的组织活检诊断，如术中冰冻病理。

二、人员基本要求

（一）乳房再造术医师。

1.取得《医师执业证书》，执业范围为整形外科或外科（具有美容主诊医师资格，并为美容外科专业）。

2.有10年以上整形美容外科临床工作经验，具有显微血管外科和组织缺损重建临床技能，有副主任医师及以上专业技术职务任职资格，可从事自体游离组织瓣乳房再造工作 。

3.近5年作为术者完成乳房再造或躯体缺损整形修复重建手术30例以上。

4.经过医疗美容外科诊疗技术相关系统培训并考核合格（具有整形美容外科4级手术项目资格的医师，可独立开展自体组织瓣移植乳房再造术）。

（二）麻醉医师。

具有麻醉专业副主任医师及以上专业技术职务任职资格。

（三）其他相关卫生专业技术人员。

经过自体组织移植体表器官再造术相关专业系统培训并考核合格。

三、技术管理基本要求

（一）严格遵守相关技术操作规范和诊疗指南，根据患者病情、可选择的治疗方案等因素综合判断治疗措施，因病施治，合理治疗，严格掌握乳腺癌根治术联合I期再造术的适应证和禁忌证。

（二）每例乳腺癌根治术联合I期自体组织移植乳房再造手术应当成立治疗组。手术由具有本技术临床应用能力的、具有副主任医师以上专业技术职务的医师决定并实施。制订合理的手术方案。医疗组副主任医师数量不少于3名。

（三）实施乳腺癌根治术联合I期再造术前，应当向患者和其家属告知手术目的、手术风险、术后注意事项、可能发生的并发症及预防措施等，并签署手术知情同意书。

（四）建立乳腺癌根治术联合I期再造手术后随访制度，并按规定进行随访。术后效果、用药并发症等要做好记录。

（五）在完成每例次乳腺癌根治术联合I期再造术后，都要保留相关信息，建立数据库。

（六）医疗机构和医师按照规定接受乳腺癌根治术联合I期再造术临床应用能力审核，包括病例选择、手术成功率、严重并发症、药物并发症、医疗事故发生情况、术后病人管理，病人生存质量以及随访情况和病历质量等，规定时间上报该技术临床应用情况。

（七）其他管理要求。

1.使用经国家市场监督管理总局（原食品药品监督管理总局）审批的体表器官再造术所需医用器材。

2.建立乳腺癌根治术联合I期再造术医用器材登记制度，在病人住院病历中手术记录部分留存医用器材条形码或者其他合格证明文件。

3.不得违规重复使用一次性体表器官再造术相关器材。

4.严格执行国家物价、财务政策，按照规定收费。

四、培训管理要求

（一）培训基地须具备下列条件：

1.三级甲等综合性医院、专科肿瘤医院（诊疗中心）的乳腺外科，床位100张以上，每年收治乳腺癌原发肿瘤患者1000人以上；开展整形外科或乳腺外科临床诊疗工作20年以上，显微外科与浅表器官修复重建技术在本省三级甲等医院中处于领先地位。

2.已成功独立（无外请专家条件下）开展乳腺癌根治术联合I期游离组织瓣乳房再造术的三级甲等医院或肿瘤专科医院。近三年，相关医疗工作无不良记录。已具备假体及自体组织移植乳房再造所需要完善的设备、设施。

3.每年有相关学术论文、相关专著发表。

4.每两年举办省级或省级以上专业学术会议或承担国家级继续教育项目1-2次。

（二）培训工作基本要求

1.培训教材和培训大纲满足培训要求，课程设置包括理论学习、临床实践。

2.培训时间6个月以上。

3.保证接受培训的医师在规定的时间内完成规定例数的培训。

4.培训结束后，逐一对接受培训的医师进行考试、考核，并出具是否合格的结论。

5.为每位接受培训的医师建立培训及考试、考核档案。

6.本规范印发之日前，从事临床工作满15年，具有副主任医师专业技术职务任职资格，近5年独立开展乳腺癌根治术联合I期再造术临床应用不少于50例（其中至少包含10例游离自体组织移植乳房再造术），未发生严重不良事件的，可免于培训。